项目编号：NJYKXX2021-04

四川省内江医科学校

中心机房、电脑机房施工采购项目

比

选

文

件

招   标   人：四川省内江医科学校

中国·四川·内江

二○二一年二月

目 录

第一部分  比选邀请	1

第二部分  供应商须知	2

第三部分 比选文件主要格式	5

格式1比选申请书	5

格式2 承诺书	6

格式3 响应函	7

格式4 承诺函	8

格式5 商务偏离表	9

格式6 法定代表人授权委托书	10

格式7 报价一览表	11

格式8 技术要求应答表	12

第四部分 项目服务要求	13

一、项目概述	13

二、项目服务清单	13

三、项目要求	13

第五部分 评分标准	14

第六部分 合同主要条款（参考）	15

- 第一部分  比选邀请

四川省内江医科学校就中心机房、电脑机房施工采购采购项目（项目编号：NJYKXX2021-04）组织比选活动，以在四川省内江医科学校官网发布公告的形式，邀请不少于3家符合条件的供应商参与本项目的比选。

一、项目情况

1.1采购项目预算：81000元（供应商的响应报价超过本项目的采购预算的，作无效响应处理）。

1.2具体要求详见比选方案第四部分：“项目服务要求”。

- 供应商参加比选应当具备的资格条件

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）本项目不接受联合体比选。

- 三、递交比选响应文件截止时间和开标时间：2021年3月4日9时00分(北京时间)开标时间2021年3月4日9时30分(北京时间),开标地点在内江医科学校行政办公楼二楼会议室。

- 请在规定的时间内递交至内江医科学校行政办公楼二楼会议室，逾期送达或不符合比选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

四、联系人及联系电话

采购人：四川省内江医科学校

通讯地址：四川省内江市东兴区新江路8号

联系人：谢老师

电  话：0832-8323709

# 第二部分  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权归比选单位所有。

二、定义

2.1比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是四川省内江医科学校。

2.2供应商：是响应比选要求、参加比选竞争为比选单位提供服务或货物的供应商。

2.3响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第二条规定的条件；

四、响应文件

4.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

4.2联合体

本项目不接受联合体参与比选。

4.3 响应文件的组成：响应文件包含资格性响应部分、技术服务响应部分、报价响应部分。

4.3.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：

4.3.1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书（格式1）；

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式2）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）。

4.3.1.2 法定代表人身份证复印件。

4.3.1.3 法定代表人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

2、要求提供的证件都应在有效期内并加盖投标人公章（鲜章）。

4.3.2 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

4.3.2.1技术服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

（1）技术要求应答表（格式8）；

（2）商务偏离表（格式5）；

（3）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

4.4响应文件编制、签署

4.4.1响应文件一式3份，包含资格响应部分、技术响应部分（其中正本1份、副本2份）、报价部分（报价一览表详见格式7）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称。

注：（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

4.4.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5、响应文件的密封和标注

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购人将有可能拒收其响应文件。

七、响应文件的递交

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

8、评审

8.1 本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中选候选人的评审方法。

8.2采购人依法组建由3人单数的评选委员会，对各供应商的响应文件进行评审。8.3根据评审结果得出本项目的中选供应商。

8.4采购人对未中选原因不作任何解释。

9、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，采购人将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合比选文件规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.3 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对通过资格审查的供应商进行技术服务审查。

9.4推荐中选候选供应商

评选委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐候选供应商。候选供应商应当排序，候选供应商综合评分得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；候选供应商综合评分得分相同且技术指标无法评判优劣的，由采购人现场抽签决定其排名顺序。

9.5定标

采购人将按评选委员会推荐的候选供应商顺序，确定排名顺序中排名第一的候选供应商为本项目的中选供应商。

9.6采购人将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.7如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选结果顺序替补，以此类推。

# 比选文件主要格式

# 格式1比选申请书

比选申请书

致XXXXXXXXXXXX：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期：   年   月   日

- 格式2 承诺书

承诺书

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

- 格式3 响应函

响应函

Xxxxxxxxxxxxx：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意本比选文件依据相关法律法规对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到确认通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到确认通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与甲方签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；我方与采购人、其他供应商恶意串通的；采购人在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

三、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份。

四、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

六、我方完全同意按照比选文件的相关规定。

供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：                 联系电话：

日    期：

- 格式4 承诺函

承诺函

致：xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：XXXXX号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

- 格式5 商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

- 按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

4. 偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

- 格式6 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

XXXX XXXX：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

- 格式7 报价一览表

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 制造商家 及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价金额合计（元）：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用以及比选文件规定的其他费用。
2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。
3.报价按四舍五入法保留到个位数。

4.供应商必须详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日   期：

- 格式8 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 （详见比选文件第四部分） | 响应文件的应答情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

# 项目服务要求

- 一、项目概述

四川省内江医科学校中心机房、电脑机房施工采购，项目编号为NJYKXX2021-04，本项目最高限价为人民币81000元（捌万壹千元整）。

- 项目服务清单及技术要求

| 名称 | 规格 | 参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心机房设备及改造施工 |  |  |  |  |
| 静电地板 | 架空防静电陶瓷地板600×600cm | - 产品规格≥0.6×0.6×0.2m； - 钢板厚度：下≥0.5mm；产品材质≥20mm防静电陶瓷面 - 对地电阻≥8*108Ω； - 集中荷载≥7500N； - 防火等级≥基材A级; | 34 | m2 |
| kvm | 多电脑切换器 | 1、可直接连接≥16台主机，支持PS2和USB接口 2、支持分辨率最高可达1920 x 1440 3、支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac及Sun 4、无需安装软件，可通过键盘热键、OSD菜单、切换按键三种操作方式在多台主机之间切换，并有蜂鸣器警示音提示 5、提供多种自动扫描模式（ALL/POWER ON /QV auto-scan），可持续监控使用者所选择的主机 6、在自动扫描模式下鼠标可正常工作 7、端口键盘及鼠标信号模拟 (PS/2和USB) – 可确保多台主机顺利切换及同时开机，无论控制端是否切换到该主机，切换主机时可以保存键盘和鼠标的状态信息 8、密码安全机制 - 唯有授权使用者才能管理主机 9、DDC模拟功能 - 每台电脑的显示设定可以自动调整至屏幕的最佳显示状态 10、支持热插拔 - 直接增加或移除主机而无需关闭电源 | 1 | 台 |
| 调试 | 设备调试及位置调整 | 1、设备调试：原有服务器、防火墙、交换机的调试 2、网络线路和电源线路：包括布线及打标签 3、网络机柜、服务器机柜的布局调整 4、规定时间完成线路、设备的割接，不得影响学校正常使用。 | 1 | 批 |
| 吊顶 | 规格≥0.6×0.6m | 材料矿棉板+国标T型烤漆龙骨+配套阴角+铁丝+人工安装、固定。吊顶面积合计34 m2 | 34 | m2 |
| LED灯 | 国产 | 尺寸：0.6m×0.6m,功率≥36W,色温：白光 | 4 | 个 |
| 人工 | 打孔、线材开关强电布线安装 | 材料及实施包干 | 1 | 批 |
| 乳胶漆 | 处理区域≥20m2；墙面处理次数≥2次 | 乳胶漆符合中国环境标志。无添加、净味、防霉 | 1 | 批 |
| 人工 | 保洁、材料运输，建渣清运 | 所有清洁及清理包干 | 1 | 批 |
| 电脑机房施工 |  |  |  |  |
| 机房点位 | 机房点位施工 | 按机房座位及综合布线要求 | 300 | 个 |
| 网线 | 超五类非屏蔽 | 导体精炼铜，线芯 0.50士0.02mm； 成品外径 OD5.1mm；清晰米标； 线长规格 305米/箱 | 35 | 箱 |
| pvc | 2.0pvc | - 阻燃绝缘PVC穿线管 - 产品各项性能均达到行业标准JG 3050 的最高规定指标。 - 穿线管最高承受压力高达1250N - 管材可承受AC2000V、50Hz交流电而不会被击穿，绝缘电阻超过100MΩ - 可以防水渗进管内、防潮，不会被各种酸碱盐锈蚀 | 1500 | 米 |
| 水晶头 | 水晶头 | RJ45超五类水晶头。符合TIA，ISO标准对于组件性能的要求 | 5 | 盒 |
| 拖线板 | 2位6孔 | - 线长1.6米-2米 - 插孔电流：≥10A - 额定功率：≥2500W - 开关方式：总控 | 150 | 个 |
| 电源线 | 4mm2 | 阻燃等级C级;绝缘材质聚氯乙烯;额定电压300/500V;整盘长度100米(±0.5米) | 6 | 圈 |
| 电源线 | 2.5 mm2 | 阻燃等级C级;绝缘材质聚氯乙烯;额定电压300/500V;整盘长度100米(±0.5米) | 7 | 圈 |
| 电源线 | 1.5 mm2 | 阻燃等级C级;绝缘材质聚氯乙烯;额定电压300/500V;整盘长度100米(±0.5米) | 6 | 圈 |
| Pvc | 1.6pvc管 | 1、阻燃绝缘PVC穿线管 2、采用优质材料，产品各项性能均达到行业标准JG 3050 的最高规定指标。 3、穿线管最高承受压力高达1250N 4、管材可承受AC2000V、50Hz交流电而不会被击穿，绝缘电阻超过100MΩ 5、可以防水渗进管内、防潮，不会被各种酸碱盐锈蚀 | 700 | 米 |
| 材料 | 胶布.管卡.弯头.直通.自攻螺丝等 | 符合施工要求 | 1 | 批 |
| 交换机换机 | 24口千兆交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T以太网电接口 2、包转发率≥36Mpps 3、交换容量≥48Gbps 4、机架式 5、MAC地址表≥8000 6、内置防雷 7、功率＝14.2W 8、设备生产厂家通过ISO28000认证，提供证书复印件并加盖原厂公章 9、设备生产厂家曾在中国电子信息行业联合会发布的《软件与信息技术服务综合竞争力百强企业》中排名前10名，提供相关证明材料并加盖原厂公章 | 4 | 台 |
| 机柜 | 24U | - 尺寸≥600mm*600mm*1300 - 立柱间距≥485mm - 材质为冷轧钢板和脱脂静电喷塑 - 符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2DIN41491,PART1-DIN41494;PART7GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 | 1 | 个 |
| 理线架 | 12档24口 | 材质：SPCC冷轧钢板；工艺：锻压、粉末电镀；适用：19英寸标准机柜 | 4 | 个 |

- 商务要求 ：

1、以上报务价包含运输、税费、等一切费用；

2、支付方式对公转帐，由乙方组织专业人员验收合格，乙方提供含税的发票后，采购人30个工作日内向供应商支付合同总金额的100%；

3、工期要求10天内完成；

4、设备及线材、辅材等必须保证原装正品，学校保留第三方机构检验权力；

5、公司自行负责施工中的人员安全及学校正常运行的现有网络安全（如因公司施工中将学校现有网络及设备损坏或调整错乱，造成使用问题或数据丢失等问题，公司须承担一切损失）。

6、在施工过程中发生的安全事故由乙方负全责，与甲方无关。

备注：1、以上点位线路标准化施工，做标准标签。

- 2、符合要求并有意愿的公司请自行到现场测量数量（包干项目，如有增加，商家自行负责），了解各栋楼点位、设备、施工、分布、环境等情况。

- 第五部分   评分标准

5.1评选委员会应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。共同评分因素由评选委员会成员共同评分，技术类评分因素由技术方面评选委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。

## 5.2综合评分细则

| 序号 | 权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格35% | 35分 | 以本次有效最低报价为基准价，报价得分=(基准价／报价)×35%×100。(结果保留2位小数) |  |
| 2 | 技术要求45% | 45分 | 1、完全满足“技术要求”得45分； 2、“技术要求”参数中每有一项不满足扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉及能力8% | 8分 | 1、投标人具备3A信用等级证书的得2分，提供证书复印件并加盖供应商公章。 2、投标人为本项目配置的项目经理，具备国家权威机构颁发的信息系统项目管理师证书的得2分，提供证书复印件并加盖供应商公章（提供投标人与该员工的合同复印件和连续3个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章）。 3、投标人为本项目配置的网络工程师，具备网络厂家颁发的能力证书的得2分，提供证书复印件并加盖供应商公章（提供投标人与该员工的合同复印件并加盖投标人公章）。 4、投标人为本项目配置的信息安全工程师，具备信息安全厂家颁发的能力证书的得2分，提供证书复印件并加盖供应商公章（提供投标人与该员工的合同复印件并加盖投标人公章）。 | 1-4项的证书原件备查 |
| 4 | 实施方案7% | 7分 | 对投标人施工组织方案①质量控制措施②进度控制措施③人员配置的合理性、科学性、完善性进行评价： （1）质量控制措施条款周密、质量控制流程各节点划分明确的得3分；其它不得分。 （2）进度安排合理高效、便于把握和协调的得3分；其它不得分。 （3）人员配置合理、各人员分工明确的得1分；其它不得分。 |  |
| 5 | 履约经验4% | 4分 | 提供近四年类似项目履约经验证明材料，每提供一个项目得1分，最多得4分。（须提供合同复印件并加盖投标人公章）。 备注：类似项目是指学生电脑机房或者网络数据中心机房的实施。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至扣完为止。 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

# 第六部分 合同主要条款（参考）

（特别提醒：采购合同的签订不得偏离比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

- 本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

- 合同编号：NJYKXX2021-04

签订地点：四川省内江医科学校。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）： 四川省内江医科学校

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及四川省内江医科学校中心机房、电脑机房施工采购项目（项目编号：NJYKXX2021-04）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

按比选文件来决定

- 项目无服务费

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方五份，乙方一份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目比选采购文件

2、项目修改澄清文件

3、项目响应文件

4、中选通知书

5、其他

甲方：   （加盖公章）   			乙方：   （加盖公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日