项目编号：NJYKXX2023-09

四川省内江医科学校

关于桐梓坝校区维修项目工程设计服务采购项目

询

价

通

知

书

招   标   人：四川省内江医科学校

中国·四川·内江

2023年9月

目 录

第一部分  询价邀请	1

第二部分  供应商须知	2

第三部分 询价通知书主要格式	5

格式1询价申请书	5

格式2 承诺书	6

格式3 响应函	7

格式4 承诺函	8

格式5 商务偏离表	9

格式6 法定代表人授权委托书	10

格式7 报价一览表	11

格式8 技术要求应答表	12

第四部分 项目服务要求	13

一、项目概述	13

二、项目内容	13

三、项目要求	13

第五部分 合同主要条款（参考）	13

- 第一部分  询价邀请

四川省内江医科学校就桐梓坝校区维修项目工程设计服务（项目编号：NJYKXX2023-09）组织询价活动，以在四川省内江医科学校官网发布公告的形式，邀请不少于3家符合条件的供应商参加报价。

一、项目情况

1.1采购项目预算：采购总价最高限价为人民币1.8万元。（供应商的响应报价超过本项目的采购预算的，作无效响应处理）。

1.2具体要求详见询价通知书第四部分：“项目服务要求”。

二、供应商参加询价采购应当具备的资格条件

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）资质要求：建筑行业（建筑工程）丙级及以上（提供证明文件）；

（七）本项目不接受联合体参与报价。

三、递交询价响应文件截止时间和开标时间：递交询价响应文件截止时间2023年10月07日9时30分(北京时间) ，开标时间2023年10月07日9时30分 (北京时间)。

请在规定的时间内递交至内江医科学校国有资产管理科102办公室，逾期送达或不符合询价通知书相关规定的响应文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的响应文件。

四、联系人及联系电话

采购人：四川省内江医科学校

通讯地址：四川省内江市东兴区新江路8号

联系人：谢老师   李老师

电  话：0832-8323709

# 第二部分  供应商须知

一、适用范围

本询价通知书的最终解释权归询价单位所有。

二、定义

2.1询价单位：是提出询价项目、确定参与询价的法人或者其他组织。本次询价单位是四川省内江医科学校。

2.2供应商：是响应询价要求、参加询价竞争为询价单位提供服务或货物的供应商。

2.3响应文件：是指供应商按照询价通知书提交的申请参加询价的文件。

三、供应商的条件

3.1符合“询价邀请”第二条规定的条件；

四、响应文件

4.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于询价通知书规定的期限，但不得短于询价通知书规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

4.2联合体

本项目不接受联合体参与报价。

4.3 响应文件的组成：响应文件包含资格性响应部分、技术服务响应部分、报价响应部分。

4.3.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：

4.3.1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）询价申请书（格式1）；

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式2）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）；

（7）资质要求：建筑行业（建筑工程）丙级及以上（提供证明文件）。

4.3.1.2 法定代表人身份证复印件。

4.3.1.3 法定代表人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

2、要求提供的证件都应在有效期内并加盖投标人公章（鲜章）。

4.3.2 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

4.3.2.1技术服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

（1）技术要求应答表（格式8）；

（2）商务偏离表（格式5）；

（3）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

4.4响应文件编制、签署

4.4.1响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份），包含资格响应部分、技术响应部分、报价部分（报价一览表详见格式7）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称。

注：（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

5.5.2供应商应在仔细阅读询价通知书内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

4.4.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5、响应文件的密封和标注

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购人将有可能拒收其响应文件。

七、响应文件的递交

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

8、评审

8.1 本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法，是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商的评审方法。

8.2采购人依法组建由3人单数的评选委员会，对各供应商的响应文件进行评审。8.3根据评审结果得出本项目的成交供应商。

8.4采购人对未成交原因不作任何解释。

9、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，采购人将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合询价通知书规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

评选委员会依据法律法规和询价通知书的规定，审查供应商是否具备报价资格。

9.3 评选委员会依据询价通知书规定的评审方法，对通过资格审查的供应商进行技术服务审查。

9.4推荐成交候选供应商

评选委员会应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选人并列,根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标无法评判优劣的，由采购人现场抽签决定其排名顺序。）

9.5定标

采购人将按评选委员会推荐的候选供应商顺序，确定排名顺序中排名第一的候选供应商为本项目的成交供应商。

# 询价通知书主要格式

# 格式1询价申请书

询价申请书

致XXXXXXXXXXXX：

根据贵单位项目名称为：               的询价通知书，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向甲方提供所需货物。

2．一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部询价通知书，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于询价通知书及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期：   年   月   日

- 格式2 承诺书

承诺书

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告;财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

- 格式3 响应函

响应函

Xxxxxxxxxxxxx：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（项目编号：XXXX）的询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照询价通知书第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需货物，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意本询价通知书依据相关法律法规对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到确认通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到确认通知书后，由于我方原因未能按照询价通知书要求与甲方签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；我方与采购人、其他供应商恶意串通的；采购人在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

三、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份。

四、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

六、我方完全同意按照询价通知书的相关规定。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 格式4 承诺函

承诺函

致：xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次询价采购活动（项目编号：XXXXX号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次询价采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次询价采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

- 格式5 商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

- 按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

4. 偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

- 格式6 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

XXXX XXXX：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

- 格式7 报价一览表

报价一览表

| 序号 | 名称 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终报价金额合计（元）：小写： 大写： 报价须已包含管理费用、员工工资、材料成本、利润、保险、税金等中标人为履行合同所支出的一切费用，采购人不再额外支付其余任何费用。 |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用以及询价通知书规定的其他费用。
2.本表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。
3.报价按四舍五入法保留到个位数。

4.供应商必须详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日   期：

- 格式8 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 询价通知书要求 （详见询价通知书第四部分） | 响应文件的应答情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

# 第四部分项目服务要求

- 项目概述

- 我校拟采购桐梓坝校区维修方案设计服务，本着“公开、公平、公正”的原则，就此项目向社会进行公开询价。本项目采购总价最高限价为人民币1.8万元。（供应商的响应报价超过本项目的采购预算的，作无效响应处理）。

- 二、项目内容

- 对第三实验楼、中文楼、美术楼、行政楼、学生宿舍、红楼、商业街等房屋部分房间的墙面、地面、天棚，墙面屋面防水、水电等进行改造，由于上述房屋老旧，除第三实验楼、中文楼、红楼、商业街等房屋有电子或部分纸质图纸（不全）以外，其余维修对象需要设计公司自行测绘维修。维修费用预算投资49万，具体改造内容以学校总务科要求为准。设计公司依据上述要求进行工程设计。

- 项目要求

1、服务地点：四川省内江医科学校（桐梓坝校区）。

2、付款方式：经验收合格，供应商开具正规增值税专用发票后，采购人一次性转账支付。

3、服务期限：设计成果最迟提供时间为2023年10月15日。

4、验收标准：采购人按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》川财采[2015]32号文及相关要求、磋商文件、供应商的响应文件进行验收。

5、中标价已包含管理费用、员工工资、材料成本、利润、保险、税金等中标人为履行合同所支出的一切费用，采购人不再额外支付其余任何费用。

6、本项目提供的工作人员在服务期限内发生的安全事故，所有责任由供应商自行承担。

第五部分 合同主要条款（参考）

（特别提醒：采购合同的签订不得偏离询价通知书要约及响应文件承诺的实质性内容）

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但询价通知书要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《询价文件》、乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、响应文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，任何一方均可向内江市东兴区人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方五份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：   （加盖公章）   			乙方：   （加盖公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：工行内江市中兴支行       开户银行：

账号：2307483109126442682          账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日